（病院職場用チェックリスト例）

| 日 時 |  | 年 月 日 時 ～ 時 （天候： 気温： ℃） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡視場所 |  |  |  |  |  |  |
| 巡視同行者 |  |  |  |  |  |  |
| 職場概要 職員数：計 人（内 男性 人・女性 人） 健康診断受診者：計 人（内 男性 人・女性 人）受診率 ％ 公務災害発生の有無：有 人（過去３年 件）・ 無 （災害の概要： ） 長期休業者の有無：有 人 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | チェックポイント |  | 評 価 |  |  | 気づいたこと (改善・参考にすべきこと) |
|  |  |  | 良 | 要改善 | 要検討 |  |
| 事務室 ・ ナースステーション等 | 文書・書籍、備品等の整理整頓がなされている |  |  |  |  |  |
|  | ロッカー、棚が固定されている（地震対策など） |  |  |  |  |  |
|  | 高いところのものをとる場合等のための安全な踏み台がある |  |  |  |  |  |
|  | 電気配線、コンセント（水がかからない・埃がたまらない）等が安全に管理されている |  |  |  |  |  |
|  | 室内の床の清掃・管理が行き届いている |  |  |  |  |  |
|  | 室内の段差につまずき防止が施されている |  |  |  |  |  |
|  | 机、椅子の破損、ぐらつきがない |  |  |  |  |  |
|  | 室内が暑すぎたり寒すぎたりせず快適である |  |  |  |  |  |
|  | 室内の照明や換気が適切である |  |  |  |  |  |
|  | 息苦しくないほどの広さが保たれている |  |  |  |  |  |
|  | 機械等の、熱、騒音対策がとられている |  |  |  |  |  |
|  | 通行に支障がない程度の通路が確保されている |  |  |  |  |  |
|  | 医療用具、機械等の置き場所が定められている |  |  |  |  |  |
|  | 廃棄物が定められた方法で分別されており、所定の場所に廃棄されている（感染症廃棄物以外） |  |  |  |  |  |
| 有害化学物質・放射線等 | 医薬品（放射性医薬品含む）、消毒薬、毒物劇物等の保管、管理は適切に行われている（保管場所、保管方法、表示、地震対策等） |  |  |  |  |  |
|  | 有害化学物質を扱う場所において換気設備は正常に作動する |  |  |  |  |  |
|  | 有害化学物質を取り扱う場合は、防毒マスク、保護めがね等適切な防護具が用意されている |  |  |  |  |  |
|  | 鋭利な器具等の危険物の収納が適切である |  |  |  |  |  |
|  | 放射線防護具等適切な保護具を着用している |  |  |  |  |  |
|  | 放射線管理区域（排気設備、排水設備含む）が適切に管理されている |  |  |  |  |  |
|  | 電離放射線の個人被ばく線量が管理され、適切である |  |  |  |  |  |
|  | 放射線管理区域が適切に表示されている |  |  |  |  |  |
|  | チェックポイント |  | 評 価 |  |  | 気づいたこと (改善・参考にすべきこと) |
|  |  |  | 良 | 要改善 | 要検討 |  |
| 感染症対策 | リキャップをしない教育・対策がとられている |  |  |  |  |  |
|  | 針刺し防止器材を正しく使用している |  |  |  |  |  |
|  | 使用済み注射針の廃棄用の専用容器がある |  |  |  |  |  |
|  | 感染物の廃棄手順が徹底されている |  |  |  |  |  |
|  | 廃棄物が安全に管理されている |  |  |  |  |  |
|  | 必要な場所に手指の消毒設備がある |  |  |  |  |  |
|  | 個人保護具（ディスポ手袋・ガウン等）が用意されている |  |  |  |  |  |
| ＶＤＴ作業 | ＶＤＴ作業時の照度（室内、画面、手元など）が適切である |  |  |  |  |  |
|  | ＶＤＴ作業時、ディスプレイに差し込む光の反射防止対策がなされている |  |  |  |  |  |
|  | ＶＤＴ作業に適した机及びイスが配備され、安全に使用できる |  |  |  |  |  |
| 機械等 | 機械・設備は定期的に管理、点検が行われている |  |  |  |  |  |
|  | 機械の正しい操作方法、手順が周知され、実行されている |  |  |  |  |  |
|  | 駆動部には保護カバーがつけられ巻き込まれの危険がない |  |  |  |  |  |
| 共 用 設 備 | 階段・廊下に物品が置かれず、安全に歩行できる |  |  |  |  |  |
|  | 階段・廊下で、つまずいたり滑ったりしないよう対策が行われている（手すりの設置等） |  |  |  |  |  |
|  | 非常口や消火栓・消火器の前に障害物がない |  |  |  |  |  |
|  | 洗面所及びトイレが清潔に保たれている |  |  |  |  |  |
|  | 給湯室が清潔で、換気も十分である |  |  |  |  |  |
|  | 休憩室や仮眠室が確保されている |  |  |  |  |  |
| 健 康 管 理 等 | 職員に健康教育が行われている |  |  |  |  |  |
|  | 健康管理記録が適切に保管されている |  |  |  |  |  |
|  | 作業環境測定が定期的に行われている |  |  |  |  |  |
|  | ストレス対策や長時間労働対策が講じられている |  |  |  |  |  |
|  | 暴力事件等に対応する体制ができている |  |  |  |  |  |
|  | 敷地内禁煙（又は建物内禁煙）が徹底されている |  |  |  |  |  |
|  | 腰痛予防体操を行っている |  |  |  |  |  |
|  | ベッド、作業台等について高さが適切で無理な姿勢にならない |  |  |  |  |  |
| － 全体を通して気づいたことなど － |  |  |  |  |  |  |

※その他、快適な職場環境作りを目指す観点から、「職員同士のコミュニケーションが良好である」、「職務分担が適切である」など、職場での聞き取り調査を伴うチェックポイントが考えられる。